## Arkusz1
Opis przedmiotu zamówienia - Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych na 08.12.2021 r.
lp | Nazwa | Nr fabryczny | data instalacji | jedn. wewn. | jedn. zewn. | pomiesz-czenie | wydajność chłodnicza | czynnik chłodniczy |  | uwagi | ilość przegl. w roku | harmonogram przeglądów w okresie rocznym
[12 empty] | przegląd I kwartał | przegląd II kwartał | przegląd III kwartał | przegląd IV kwartał | Razem
|  |  |  | szt. | szt. | nr | kW | rodzaj | kg |  |  | zł. netto | zł. netto | zł. netto | zł. netto | zł. netto
Jednostki klimatyzacyjne
1 | Klimatyzator MCQuay -M4LCO10BAFCA | 20471102-01977 | 2004 | 1 | 1 | 101 | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
2 | Klimatyzator MCQuay -M4LCO10BAFCA | 20471102-01978 | 2004 | 1 | 1 | 102 | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
3 | Klimatyzator MCQuay -M4LCO10BAFCA | 20471102-019705 | 2004 | 1 | 1 | 103 | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Klimatyzator FUJI TH12BA |  | 2011 | 1 | 1 | 105 |  |  | 0.84 |  | 2 |  |  |  |  | 0
5 | Klimatyzator FUJI TH12BA |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.84 |  | 2 |  |  |  |  | 0
6 | Klimatyzator MCQuay -M4LCO10BAFCA | 20470802-01890 | 2004 | 1 | 1 | 111 | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
7 | Klimatyzator MCQuay -M4LCO10BAFCA | 20470802-01911 | 2004 | 1 | 1 | 114 | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
8 | Klimatyzator MCQuay -M4LCO10BAFCA | 20471102-01976 | 2004 | 1 | 1 | 117 | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
9 | Klimatyzator MCQuay -M4LCO10BAFCA | 20470802-01931 | 2004 | 1 | 1 | 117A | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
10 | Klimatyzator MCQuay -M4LC15BAFCA | 20470402-01863 | 2004 | 1 | 1 | 120 | 1.382 | R407C | 0.925 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
11 | Klimatyzator Sanyo –SAP-CR73E | 26846 | 2004 | 1 | 1 | 123 | 2.41 | R410A | 0.62 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
12 | Klimatyzator Toshiba AVANT RAS-107SKV-E7/RAS-107SAV-E7 |  | 2015 | 1 | 1 | 129 | 2.5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
13 | Klimatyzator MCQuay - M4LC15BAFCA | 20471102-01970 | 2004 | 1 | 1 | 130 | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
14 | Klimatyzator MCQuay - M4LC15BAFCA | 20470802-01928 | 2004 | 1 | 1 | 133 | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
15 | Klimatyzator MCQuay - M4LC15BAFCA | 20471102-01980 | 2004 | 1 | 1 | 136 | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
16 | Klimatyzator MCQuay -M4LC15BAFCA | 20471102-01969 | 2004 | 1 | 1 | 139 | 0.94 | R407C | 0.775 | Pompka Eckerle 2000 | 2 |  |  |  |  | 0
17 | DAIKIN FTXB59C/RXB59C |  | 01.06.18 | 1 | 1 | pom. UPS | 6.2 | R410A | 1.45 |  | 4 |  |  |  |  | 0
18 | Klimatyzator Sanyo SAP-KR-94E/SAP-CLR-94E |  | 2009 | 1 | 1 | Ośr. Komput. centrala telef | 2.2 | R410A | 0.900 |  | 2 |  |  |  |  | 0
19 | Klimatyzator GALANZ AUF-41H58C3c02/ UA41H58C02 | j.w.:PL06007000019, j.z.:PL06007000020 | rok prod. 2008 | 1 | 1 | Ośr. Komput. Serwery | 12 | R407C | 4.2 |  | 4 |  |  |  |  | 0
20 | TOSHIBA RAV-SM2246AT8-E/RAV-SM2244DTP-E | 70110021 | 19.04.18 | 1 | 1 | serwerownia | 19 | R410A | 5.9 |  | 4 |  |  |  |  | 0
21 | TOSHIBA RAV-SM2246AT8-E/RAV-SM2244DTP-E | 70110025 | 19.04.18 | 1 | 1 | serwerownia | 19 | R410A | 5.9 |  | 4 |  |  |  |  | 0
22 | Klimatyzator PANASONIC U-125PEY1E8 | 6521001088 | rok prod. 2013 | 1 | 1 | pom. UPS | 12.5 | R410A | 3.2 |  | 4 |  |  |  |  | 0
23 | Panasonic KIT-PW9-GKX |  | 09.07.2013 | 1 | 1 | zaplecze sali wykładowej | 2.65 | R410A | 0.8 |  | 4 |  |  |  |  | 0
24 | Klimatyzator przysyfitowy TOSHIBA RAV-SM804ATP-E/SM804UTP-E |  | 2016 | 1 | 1 | sala semina- ryjna | 6.7 | R410A | 1.7 |  | 2 |  |  |  |  | 0
25 | Klimatyzator przysufitowy MMU-AP0124MH-E |  | 2016 | 1 |  | 14A | 3.6 | R410A | 11.5 | Jednostka zewnętrzna Centrala MMY-MAP0806HT8PE | 2 |  |  |  |  | 0
26 | Klimatyzator przysufitowy TOSHIBA MMU-AP0124MH-E |  | 2016 | 1 |  | 14B | 3.6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
27 | Klimatyzator. Przysufitowy TOSHIBA MMU-AP0124MH-E |  | 2016 | 1 |  | 14C | 3.6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
28 | Klimatyzator przysufitowy TOSHIBA MMU-AP0124MH-E |  | 2016 | 1 |  | 14D | 3.6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
29 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0093H |  | 2016 | 1 |  | 104 (lewy) | 2.8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
30 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0093H |  | 2016 | 1 |  | 104 (prawy) | 2.8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
31 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0093H |  | 2016 | 1 |  | 104A | 2.8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
32 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0123H |  | 2016 | 1 |  | 106 | 3.6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
33 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0123H |  | 2016 | 1 |  | 107 | 3.6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
34 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0123H |  | 2016 | 1 | 1 | 108 | 3.6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
35 | Jednostka zewnętrzna Centrala MMY-MAP0806HT8PE |  | 2016 |  |  | do poz. 25-34 |  | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
36 | Klimatyzator TOSHIBA MMU-AP 01084NH1-E | 61130030 | 11.03.2019 | 1 | 1 | 1 |  | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
37 | Klimatyzator TOSHIBA MMU-AP 01084NH1-E | 61130025 | 11.03.2019 | 1 |  | 2 |  | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
38 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0093H1 | 82400001 | 11.03.2019 | 1 |  | 3, 4 |  | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
39 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0093H1 | 82400004 | 11.03.2019 | 1 |  | 3, 4 |  | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
40 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0093H1 | 82400011 | 11.03.2019 | 1 |  | 5 |  | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
41 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP125H1 | 82500052 | 11.03.2019 | 1 |  | 6, 7 |  | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
42 | Jednostka zewnętrzna Centrala MMY-MAP0806HT8PE | 82600078 | 11.03.2019 |  |  | do poz. 36-41 |  | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
43 | TOSHIBA RAV-SM2246AT8-E/RAV-SM2244DTP-E | 80B0020 | 25.03.2019 | 1 | 1 | serwerownia | 19 | R410A | 5.9 |  | 4 |  |  |  |  | 0
44 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0097HP-E |  | 2020-07-31 | 1 | 1 | 27 | 2.8 | R410A | 26.5 |  | 2 |  |  |  |  | 0
45 | Klimatyzator TOSHIBA MMU-AP 0184HP1-E |  | 2020-07-31 | 1 |  | 39 | 5.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
46 | Klimatyzator TOSHIBA MMU-AP 0184HP1-E |  | 2020-07-31 | 1 |  | 40 | 5.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
47 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E |  | 2020-07-31 | 1 |  | 126 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
48 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E |  | 2020-07-31 | 1 |  | 127 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
49 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E |  | 2020-07-31 | 1 |  | 128 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
50 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E |  | 2020-07-31 | 1 |  | 131 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
51 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E |  | 2020-07-31 | 1 |  | 135 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
52 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E |  | 2020-07-31 | 1 |  | 137 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
53 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E |  | 2021-07-28 | 1 |  | 132 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
54 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E |  | 2021-07-28 | 1 |  | 134 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
55 | Jednostka zewnętrzna Centrala MMY-MAP1406HT8P-E |  | 2020-07-31 |  |  | do poz. 44-54 |  | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
56 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E | 2900121 | 2021-07-28 | 1 | 1 | 110 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
57 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E | 2900185 | 2021-07-28 | 1 |  | 112 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
58 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E | 2900175 | 2021-07-28 | 1 |  | 113 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
59 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E | 12300213 | 2021-07-28 | 1 |  | 115 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
60 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E | 12300218 | 2021-07-28 | 1 |  | 116 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
61 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E | 1230220 | 2021-07-28 | 1 |  | 118 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
62 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E | 12300214 | 2021-07-28 | 1 |  | 119 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
63 | Klimatyzator ścienny TOSHIBA MMK-AP0127HP-E | 12300228 | 2021-07-28 | 1 |  | 121 | 3.6 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
64 | Jednostka zewnętrzna Centrala MMY-MAP1806HT8P-E | 92100001 | 2021-07-28 |  |  | do poz. 56-63 | 50.4 | R410A |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
65 | Wentylacja nawiewno-wyciągowa (centrala CV-A3, VTS Clima) |  | 2005 | 1 | 1 | Sala wykładowa |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
Klimatyzacja + wentylacja zl. netto za 4 kwartały 2022 r. |  |  |  | 61 | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klimatyzacja + wentylacja zl. netto za 4 kwartały 2023 r. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klimatyzacja + wentylacja zl. netto za 4 kwartały 2024 rok | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0